## Sheet1
id | description | code | name | version | date | unit | re_unit | code_unit | re_unit2 | code_unit2 | re_shet | code_shet | code_order | code_order2 | code_order3 | code_hmi | code_hmi2 | code_hmi3 | code_prmprd
240.01-0 | Дифференциальная защита сборных шин 110-220 кВ\n(9 присоединений с жесткой фиксацией) | ЮТКБ.656463.XXX-001 ПН | ШЭТ 240.01-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входят три интеллектуальных электронных устройства серии «ЮНИТ-М500» (для пофазного исполнения) | Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем до 12 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ | ЮТКБ.656122.611-04.01 РЭ |  |  | Дифференциальная защита сборных шин 110–220 кВ (9 присоединений с жесткой фиксацией). Шкаф типа ШЭТ 240.01-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-001 РЭ | ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-х-х-В101-В101-В101-В101-В101-М1С4.0С00-С01.03 | ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-х-х-В101-В101-В101-В101-В101-М1С4.0С00-С01.04 | ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-х-х-В101-В101-В101-В101-В101-М1С4.0С00-С01.05 | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
240.02-0 | Дифференциальная защита сборных шин 110-220 кВ\n(16 присоединений с жесткой фиксацией) | ЮТКБ.656463.XXX-002 ПН | ШЭТ 240.02-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входят три интеллектуальных электронных устройства серии «ЮНИТ-М500» (для пофазного исполнения) | Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем до 24 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ | ЮТКБ.656122.611-04.02 РЭ |  |  | Дифференциальная защита сборных шин 110–220 кВ (16 присоединений с жесткой фиксацией). Шкаф типа ШЭТ 240.02-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-002 РЭ | ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-К103-К103-В121-В121-В101-М1С4.0С00-М1С4.0С00-С01.03 | ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-К103-К103-В121-В121-В101-М1С4.0С00-М1С4.0С00-С01.04 | ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-К103-К103-В121-В121-В101-М1С4.0С00-М1С4.0С00-С01.05 | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
240.03-0 | Дифференциальная защита сборных шин 110-220 кВ\n(9 присоединений с управляемой фиксацией) | ЮТКБ.656463.XXX-003 ПН | ШЭТ 240.03-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входят три интеллектуальных электронных устройства серии «ЮНИТ-М500» (для пофазного исполнения) | Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем до 12 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ | ЮТКБ.656122.611-04.01 РЭ |  |  | Дифференциальная защита сборных шин 110–220 кВ (9 присоединений с управляемой фиксацией). Шкаф типа ШЭТ 240.03-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-003 РЭ | ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-х-х-В101-В101-В101-В101-В101-М1С4.0С00-С01.03 | ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-х-х-В101-В101-В101-В101-В101-М1С4.0С00-С01.04 | ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-х-х-В101-В101-В101-В101-В101-М1С4.0С00-С01.05 | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
240.04-0 | Дифференциальная защита сборных шин 110-220 кВ\n(15 присоединений с управляемой фиксацией) | ЮТКБ.656463.XXX-004 ПН | ШЭТ 240.04-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входят три интеллектуальных электронных устройства серии «ЮНИТ-М500» (для пофазного исполнения) | Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем до 24 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ | ЮТКБ.656122.611-04.02 РЭ |  |  | Дифференциальная защита сборных шин 110–220 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией). Шкаф типа ШЭТ 240.04-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-004 РЭ | ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-В121-В121-В121-В121-В101-М1С4.0С00-М1С4.0С00-С01.03 | ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-В121-В121-В121-В121-В101-М1С4.0С00-М1С4.0С00-С01.04 | ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-В121-В121-В121-В121-В101-М1С4.0С00-М1С4.0С00-С01.05 | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
440.01-0 | Дифференциальная защита ошиновки 6-750 кВ (два комплекта) | ЮТКБ.656463.XXX-005 ПН | ШЭТ 440.01-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входят два интеллектуальных электронных устройства серии «ЮНИТ-М500» (два комплекта) | Дифференциальная защита ошиновки от 6 до 750 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗО | ЮТКБ.656122.611-05.01 РЭ |  |  | Дифференциальная защита ошиновки 6–750 кВ (два комплекта). Шкаф типа ШЭТ 440.01-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-005 РЭ | ЮНИТ-М514-ДЗО-Р102-К103-К103-К103-х-В101-В101-М1С4.0С00-С01.03 | ЮНИТ-М514-ДЗО-Р102-К103-К103-К103-х-В101-В101-М1С4.0С00-С01.03 |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
440.02-0 | Дифференциальная защита ошиновки 6-750 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-006 ПН | ШЭТ 440.02-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита ошиновки от 6 до 750 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗО | ЮТКБ.656122.611-05.01 РЭ |  |  | Дифференциальная защита ошиновки 6–750 кВ. Шкаф типа ШЭТ 440.02-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-006 РЭ | ЮНИТ-М514-ДЗО-Р102-К103-К103-К103-х-В101-В101-М1С4.0С00-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
251.02-0 | Комплект защит, УРОВ и АУВ обходного выключателя 110-220 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-007 ПН | ШЭТ 251.02-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Комплект ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ЛВ | ЮТКБ.656122.611-03.01 РЭ |  |  | Комплект защит, УРОВ и АУВ обходного выключателя 110–220 кВ. Шкаф типа ШЭТ 251.02-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-007 РЭ | ЮНИТ-М514-ЛВ-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-М179.0700-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
451.01-0 | Комплект защит, УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного)\nвыключателя | ЮТКБ.656463.XXX-008 ПН | ШЭТ 451.01-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Защиты шиносоединительного/секционного выключателя с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-СВ | ЮТКБ.656122.611-08.01 РЭ |  |  | Комплект защит, УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя. Шкаф типа ШЭТ 451.01-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-008 РЭ | ЮНИТ-М514-СВ-Р102-К103-К103-х-В101-В101-В101-М139.0300-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
251.01-0 | Автоматика управления выключателем 110-220 кВ, УРОВ | ЮТКБ.656463.XXX-009 ПН | ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Автоматика управления и УРОВ выключателя напряжением от 110 до 220 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-АУВ | ЮТКБ.656122.611-10.01 РЭ |  |  | Автоматика управления выключателем 110–220 кВ, УРОВ. Шкаф типа ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-009 РЭ | ЮНИТ-М514-ЛВ-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-М179.0700-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
451.02-0 | Автоматика управления выключателем и УРОВ СКРМ | ЮТКБ.656463.XXX-010 ПН | ШЭТ 451.02-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Автоматика управления и УРОВ выключателя СКРМ напряжением от 110 до 220 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-АУВ | ЮТКБ.656122.611-10.02 РЭ |  |  | Автоматика управления выключателем и УРОВ СКРМ. Шкаф типа ШЭТ 451.02-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-010 РЭ | ЮНИТ-М519-ШР-Р102-К103-К103-К103-х-х-В101-В101-В101-В101-В101-М141.0400-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
220.01-0 | Дифференциально-фазная защита ЛЭП 110-220 кВ\nс комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими\nсигналами (для схем РУ с одним выключателем без ОСШ) | ЮТКБ.656463.XXX-011 ПН | ШЭТ 220.01-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Высокочастотные защиты с комплектом ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ВЧ | ЮТКБ.656122.611-01.01 РЭ |  |  | Дифференциально-фазная защита ЛЭП 110–220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без ОСШ). Шкаф типа ШЭТ 220.01-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-011 РЭ | ЮНИТ-М514-ВЧ-Р102-К103-К103-В101-В101-В120-М179.0700-В101-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР |  |  | ПВЗУ-ЕК
220.02-0 | Дифференциально-фазная защита ЛЭП 110-220 кВ\nс комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими\nсигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с ОСШ) | ЮТКБ.656463.XXX-012 ПН | ШЭТ 220.02-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Высокочастотные защиты с комплектом ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ВЧ | ЮТКБ.656122.611-01.01 РЭ |  |  | Дифференциально-фазная защита ЛЭП 110–220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с ОСШ). Шкаф типа ШЭТ 220.02-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-012 РЭ | ЮНИТ-М514-ВЧ-Р102-К103-К103-В101-В101-В120-М179.0700-В101-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР |  |  | ПВЗУ-ЕК
220.03-0 | Направленная высокочастотная защита ЛЭП 110-220 кВ\nс комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими\nсигналами (для схем РУ с одним выключателем без ОСШ) | ЮТКБ.656463.XXX-013 ПН | ШЭТ 220.03-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Высокочастотные защиты с комплектом ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ВЧ | ЮТКБ.656122.611-01.01 РЭ |  |  | Направленная высокочастотная защита ЛЭП 110–220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без ОСШ). Шкаф типа ШЭТ 220.03-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-013 РЭ | ЮНИТ-М514-ВЧ-Р102-К103-К103-В101-В101-В120-М179.0700-В101-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР |  |  | ПВЗУ-ЕК
220.04-0 | Направленная высокочастотная защита ЛЭП 110-220 кВ\nс комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими\nсигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с ОСШ) | ЮТКБ.656463.XXX-014 ПН | ШЭТ 220.04-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Высокочастотные защиты с комплектом ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ВЧ | ЮТКБ.656122.611-01.01 РЭ |  |  | Направленная высокочастотная защита ЛЭП 110–220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с ОСШ). Шкаф типа ШЭТ 220.04-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-014 РЭ | ЮНИТ-М514-ВЧ-Р102-К103-К103-В101-В101-В120-М179.0700-В101-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР |  |  | ПВЗУ-ЕК
220.05-0 | Дифференциальная защита ЛЭП 110-220 кВ\nс комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими\nсигналами (для схем РУ с одним выключателем без ОСШ) | ЮТКБ.656463.XXX-015 ПН | ШЭТ 220.05-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита ЛЭП 110 и 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без ОСШ) | ЮТКБ.656122.611-02.01 РЭ |  |  | Дифференциальная защита ЛЭП 110–220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без ОСШ). Шкаф типа ШЭТ 220.05-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-015 РЭ | ЮНИТ-М510-ДЗЛ-Р102-К103-В101-В101-М179.0700-С04.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
220.06-0 | Дифференциальная защита ЛЭП 110-220 кВ\nс комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими\nсигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с ОСШ) | ЮТКБ.656463.XXX-016 ПН | ШЭТ 220.06-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита ЛЭП 110 и 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без ОСШ) | ЮТКБ.656122.611-02.01 РЭ |  |  | Дифференциальная защита ЛЭП 110–220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с ОСШ). Шкаф типа ШЭТ 220.06-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-016 РЭ | ЮНИТ-М510-ДЗЛ-Р102-К103-В101-В101-М179.0700-С04.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
220.07-0 | Комплект ступенчатых защит ЛЭП 110-220 кВ\nс обменом разрешающими сигналами\n(для схем РУ с одним выключателем без ОСШ) | ЮТКБ.656463.XXX-017 ПН | ШЭТ 220.07-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Комплект ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ЛВ | ЮТКБ.656122.611-03.01 РЭ |  |  | Комплект ступенчатых защит ЛЭП 110–220 кВ с обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без ОСШ). Шкаф типа ШЭТ 220.07-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-017 РЭ | ЮНИТ-М514-ЛВ-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-М179.0700-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
220.08-0 | Комплект ступенчатых защит ЛЭП 110-220 кВ\nс обменом разрешающими сигналами\n(для схем РУ с двумя выключателями или с ОСШ) | ЮТКБ.656463.XXX-018 ПН | ШЭТ 220.08-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Комплект ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ЛВ | ЮТКБ.656122.611-03.01 РЭ |  |  | Комплект ступенчатых защит ЛЭП 110–220 кВ с обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с ОСШ). Шкаф типа ШЭТ 220.08-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-018 РЭ | ЮНИТ-М514-ЛВ-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-М179.0700-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
221.09-0 | Комплект ступенчатых защит ЛЭП 110-220 кВ\nс обменом разрешающими сигналами, УРОВ, АУВ\n(для схем РУ с одним выключателем без ОСШ) | ЮТКБ.656463.XXX-019 ПН | ШЭТ 221.09-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Комплект ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ЛВ | ЮТКБ.656122.611-03.01 РЭ |  |  | Комплект ступенчатых защит ЛЭП 110–220 кВ с обменом разрешающими сигналами, УРОВ, АУВ (для схем РУ с одним выключателем без ОСШ). Шкаф типа ШЭТ 221.09-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-019 РЭ | ЮНИТ-М514-ЛВ-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-М179.0700-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
210.01-0 | Комплект защит трансформатора 110-220 кВ и ошиновки 6-35 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-020 ПН | ШЭТ 210.01-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входят два интеллектуальных электронных устройства серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита ошиновки от 6 до 750 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗО | ЮТКБ.656122.611-05.01 РЭ | Основная защита трансформатора напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ | ЮТКБ.656122.611-06.01 РЭ | Комплект защит трансформатора 110–220 кВ и ошиновки 6–35 кВ. Шкаф типа ШЭТ 210.01-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-020 РЭ | ЮНИТ-М519-ДЗТ-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-В101-В121-М186.0800-М186.0800-С01.03 | ЮНИТ-М514-ДЗО-Р102-К103-К103-К103-х-В101-В101-М1С4.0С00-С01.03 |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
210.02-0 | Комплект защит трансформатора 110-220 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-021 ПН | ШЭТ 210.02-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Основная защита трансформатора напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ | ЮТКБ.656122.611-06.01 РЭ |  |  | Комплект защит трансформатора 110–220 кВ. Шкаф типа ШЭТ 210.02-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-021 РЭ | ЮНИТ-М519-ДЗТ-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-В101-В121-М186.0800-М186.0800-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С
210.03-0 | Комплект резервных защит трансформатора 110-220 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-022 ПН | ШЭТ 210.03-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Резервные защиты трансформатора напряжением от 110 до 220 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-РЗТ | ЮТКБ.656122.611-07.01 РЭ |  |  | Комплект резервных защит трансформатора 110–220 кВ. Шкаф типа ШЭТ 210.03-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-022 РЭ | ЮНИТ-М514-РЗТ-Р102-К103-К103-х-В101-В101-В101-М168.0600-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
210.04-0 | Комплект основных защит автотрансформатора 220 кВ\nи ошиновки 6-35 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-023 ПН | ШЭТ 210.04-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входят два интеллектуальных электронных устройства серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита ошиновки от 6 до 750 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗО | ЮТКБ.656122.611-05.01 РЭ | Основная защита автотрансформатора напряжением 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ | ЮТКБ.656122.611-06.02 РЭ | Комплект основных защит автотрансформатора 220 кВ и ошиновки 6–35 кВ. Шкаф типа ШЭТ 210.04-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-023 РЭ | ЮНИТ-М519-ДЗТ-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-В101-В121-М186.0800-М186.0800-С01.03 | ЮНИТ-М514-ДЗО-Р102-К103-К103-К103-х-В101-В101-М1С4.0С00-С01.03 |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
210.05-0 | Комплект основных защит автотрансформатора 220 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-024 ПН | ШЭТ 210.05-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Основная защита автотрансформатора напряжением 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ | ЮТКБ.656122.611-06.02 РЭ |  |  | Комплект основных защит автотрансформатора 220 кВ. Шкаф типа ШЭТ 210.05-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-024 РЭ | ЮНИТ-М519-ДЗТ-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-В101-В121-М186.0800-М186.0800-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С
410.01-0 | Комплект резервных защит автотрансформатора 220-750 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-025 ПН | ШЭТ 410.01-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Резервные защиты автотрансформатора напряжением 220 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-РЗТ | ЮТКБ.656122.611-07.02 РЭ |  |  | Комплект резервных защит автотрансформатора 220–750 кВ. Шкаф типа ШЭТ 410.01-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-025 РЭ | ЮНИТ-М519-РЗТ-Р102-К103-К103-К103-К103-К103-К103-К103-В101-В101-В101-М168.0600-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
430.01-0 | Комплект защит батареи статических конденсаторов | ЮТКБ.656463.XXX-026 ПН | ШЭТ 430.01-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Защиты батареи статических конденсаторов с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-БСК | ЮТКБ.656122.611-09.01 РЭ |  |  | Комплект защит батареи статических конденсаторов. Шкаф типа ШЭТ 430.01-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-026 РЭ | ЮНИТ-М514-БСК-Р102-К103-К103-В101-В101-М173.0700-М173.0700-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
431.02-0 | Комплект защит батареи статических конденсаторов, АУВ, УРОВ | ЮТКБ.656463.XXX-027 ПН | ШЭТ 431.02-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входят два интеллектуальных электронных устройства серии «ЮНИТ-М500» | Защиты батареи статических конденсаторов с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-БСК | ЮТКБ.656122.611-09.01 РЭ |  |  | Комплект защит батареи статических конденсаторов, АУВ, УРОВ. Шкаф типа ШЭТ 431.02-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-027 РЭ | ЮНИТ-М514-БСК-Р102-К103-К103-В101-В101-М173.0700-М173.0700-С01.03 | ЮНИТ-М514-БСК-Р102-К103-К103-х-В101-В101-В101-М141.0400-С01.03 |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
430.03-0 | Комплект защит шунтирующего реактора напряжением 220-750 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-028 ПН | ШЭТ 430.03-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Защиты шунтирующего реактора с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ШР | ЮТКБ.656122.611-11.01 РЭ |  |  | Комплект защит шунтирующего реактора напряжением 220–750 кВ. Шкаф типа ШЭТ 430.03-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-028 РЭ | ЮНИТ-М519-ШР-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-В101-В101-М186.0800-М186.0800-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С
430.04-0 | Комплект защит шунтирующего реактора напряжением 110-330 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-029 ПН | ШЭТ 430.04-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Защиты шунтирующего реактора с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ШР | ЮТКБ.656122.611-11.01 РЭ |  |  | Комплект защит шунтирующего реактора напряжением 110–330 кВ. Шкаф типа ШЭТ 430.04-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-029 РЭ | ЮНИТ-М519-ШР-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-В101-В101-М186.0800-М186.0800-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
430.05-0 | Комплект защит ОУ, КО и ошиновки компенсационной обмотки УШРП | ЮТКБ.656463.XXX-030 ПН | ШЭТ 430.05-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Защиты обмотки управления, компенсационной обмотки и ошиновки низкой стороны УШРП. Устройство типа ЮНИТ-М500-ШР | ЮТКБ.656122.611-11.02 РЭ |  |  | Комплект защит ОУ, КО и ошиновки компенсационной обмотки УШРП. Шкаф типа ШЭТ 430.05-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-030 РЭ | ЮНИТ-М514-ШР-Р102-К103-К103-В101-В101-М186.0800-М186.0800-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
140.01-0 | Дифференциальная защита сборных шин 35 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-031 ПН | ШЭТ 140.01-0-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем до 12 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ | ЮТКБ.656122.611-04.01 РЭ |  |  | Дифференциальная защита сборных шин 35 кВ. Шкаф типа ШЭТ 140.01-0-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-031 РЭ | ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-х-х-В101-В101-В101-В101-В101-М1С4.0С00-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
240.01-1 | Дифференциальная защита сборных шин 110-220 кВ\n(9 присоединений), УРОВ | ЮТКБ.656463.XXX-032 ПН | ШЭТ 240.01-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем до 12 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ | ЮТКБ.656122.611-04.01 РЭ |  |  | Дифференциальная защита сборных шин 110–220 кВ (9 присоединений), УРОВ. Шкаф типа ШЭТ 240.01-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-032 РЭ | ЮНИТ-М510-ДЗШ-Р102-К101-х-В101-М1С4.0С00-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С
240.02-1 | Дифференциальная защита сборных шин 110-220 кВ\n(16 присоединений), УРОВ | ЮТКБ.656463.XXX-033 ПН | ШЭТ 240.02-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем до 24 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ | ЮТКБ.656122.611-04.02 РЭ |  |  | Дифференциальная защита сборных шин 110–220 кВ (16 присоединений), УРОВ. Шкаф типа ШЭТ 240.02-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-033 РЭ | ЮНИТ-М514-ДЗШ-Р102-К101-х-В101-В101-М1С4.0С00-М1С4.0С00-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-МНГР-К-К-С
441.01-1 | Дифференциальная защита ошиновки 6-750 кВ (два комплекта),\nУРОВ, АУВ | ЮТКБ.656463.XXX-034 ПН | ШЭТ 441.01-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входят два интеллектуальных электронных устройства серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита ошиновки от 6 до 750 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗО | ЮТКБ.656122.611-05.02 РЭ |  |  | Дифференциальная защита ошиновки 6–750 кВ (два комплекта), УРОВ, АУВ. Шкаф типа ШЭТ 441.01-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-034 РЭ | ЮНИТ-М514-ДЗО-Р102-К101-х-х-В101-М166.0600-М166.0600-С01.03 | ЮНИТ-М514-ДЗО-Р102-К101-х-х-В101-М166.0600-М166.0600-С01.03 |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С
441.02-1 | Дифференциальная защита ошиновки 6-750 кВ, УРОВ, АУВ | ЮТКБ.656463.XXX-035 ПН | ШЭТ 441.02-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита ошиновки от 6 до 750 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗО | ЮТКБ.656122.611-05.02 РЭ |  |  | Дифференциальная защита ошиновки 6–750 кВ, УРОВ, АУВ. Шкаф типа ШЭТ 441.02-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-035 РЭ | ЮНИТ-М514-ДЗО-Р102-К101-х-х-В101-М166.0600-М166.0600-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С
251.01-1 | Комплект защит, УРОВ и АУВ обходного выключателя 110-220 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-036 ПН | ШЭТ 251.01-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Комплект ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ЛВ | ЮТКБ.656122.611-03.01 РЭ |  |  | Комплект защит, УРОВ и АУВ обходного выключателя 110–220 кВ. Шкаф типа ШЭТ 251.01-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-036 РЭ | ЮНИТ-М510-ЛВ-Р102-К101-х-В101-М179.0700-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К
451.01-1 | Комплект защит, УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного)\nвыключателя | ЮТКБ.656463.XXX-037 ПН | ШЭТ 451.01-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Защиты шиносоединительного/секционного выключателя с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-СВ | ЮТКБ.656122.611-08.01 РЭ |  |  | Комплект защит, УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя. Шкаф типа ШЭТ 451.01-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-037 РЭ | ЮНИТ-М510-СВ-Р102-К101-х-В101-М139.0300-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С
221.01-1 | Дифференциально-фазная защита ЛЭП 110-220 кВ\nс комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими\nсигналами, УРОВ, АУВ | ЮТКБ.656463.XXX-038 ПН | ШЭТ 221.01-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Высокочастотные защиты с комплектом ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ВЧ | ЮТКБ.656122.611-01.01 РЭ |  |  | Дифференциально-фазная защита ЛЭП 110–220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами, УРОВ, АУВ. Шкаф типа ШЭТ 221.01-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-038 РЭ | ЮНИТ-М510-ВЧ-Р102-К101-В120-М179.0700-В101-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С |  |  | ПВЗУ-ЕК
221.02-1 | Направленная высокочастотная защита ЛЭП 110-220 кВ\nс комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими\nсигналами, УРОВ, АУВ | ЮТКБ.656463.XXX-039 ПН | ШЭТ 221.02-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Высокочастотные защиты с комплектом ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ВЧ | ЮТКБ.656122.611-01.01 РЭ |  |  | Направленная высокочастотная защита ЛЭП 110–220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами, УРОВ, АУВ. Шкаф типа ШЭТ 221.02-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-039 РЭ | ЮНИТ-М510-ВЧ-Р102-К101-В120-М179.0700-В101-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С |  |  | ПВЗУ-ЕК
221.03-1 | Дифференциальная защита ЛЭП 110-220 кВ\nс комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими\nсигналами, УРОВ, АУВ | ЮТКБ.656463.XXX-040 ПН | ШЭТ 221.03-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита ЛЭП 110 и 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без ОСШ) | ЮТКБ.656122.611-02.01 РЭ |  |  | Дифференциальная защита ЛЭП 110–220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами, УРОВ, АУВ. Шкаф типа ШЭТ 221.03-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-040 РЭ | ЮНИТ-М510-ДЗЛ-Р102-К101-х-В101-М179.0700-С04.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С
221.04-1 | Комплект ступенчатых защит ЛЭП 110-220 кВ\nс обменом разрешающими сигналами, УРОВ, АУВ | ЮТКБ.656463.XXX-041 ПН | ШЭТ 221.04-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Комплект ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ЛВ | ЮТКБ.656122.611-03.01 РЭ |  |  | Комплект ступенчатых защит ЛЭП 110–220 кВ с обменом разрешающими сигналами, УРОВ, АУВ. Шкаф типа ШЭТ 221.04-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-041 РЭ | ЮНИТ-М510-ЛВ-Р102-К101-х-В101-М179.0700-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С
211.01-1 | Комплект защит трансформатора 110-220 кВ и ошиновки 6-35 кВ,\nУРОВ, АУВ | ЮТКБ.656463.XXX-042 ПН | ШЭТ 211.01-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входят два интеллектуальных электронных устройства серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита ошиновки от 6 до 750 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗО | ЮТКБ.656122.611-05.01 РЭ | Основная защита трансформатора напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ | ЮТКБ.656122.611-06.01 РЭ | Комплект защит трансформатора 110–220 кВ и ошиновки 6–35 кВ, УРОВ, АУВ. Шкаф типа ШЭТ 211.01-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-042 РЭ | ЮНИТ-М514-ДЗТ-Р102-К101-х-х-В101-М186.0800-М186.0800-С01.03 | ЮНИТ-М510-ДЗО-Р102-К101-х-В101-М1С4.0С00-С01.03 |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
211.02-1 | Комплект защит трансформатора 110-220 кВ, УРОВ, АУВ | ЮТКБ.656463.XXX-043 ПН | ШЭТ 211.02-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Основная защита трансформатора напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ | ЮТКБ.656122.611-06.01 РЭ |  |  | Комплект защит трансформатора 110–220 кВ, УРОВ, АУВ. Шкаф типа ШЭТ 211.02-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-043 РЭ | ЮНИТ-М514-ДЗТ-Р102-К101-х-х-В101-М186.0800-М186.0800-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С
210.03-1 | Комплект резервных защит трансформатора 110-220 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-044 ПН | ШЭТ 210.03-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Резервные защиты трансформатора напряжением от 110 до 220 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-РЗТ | ЮТКБ.656122.611-07.01 РЭ |  |  | Комплект резервных защит трансформатора 110–220 кВ. Шкаф типа ШЭТ 210.03-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-044 РЭ | ЮНИТ-М510-РЗТ-Р102-К101-х-В101-М168.0600-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
211.04-1 | Комплект основных защит автотрансформатора 220 кВ\nи ошиновки 6-35 кВ, УРОВ, АУВ | ЮТКБ.656463.XXX-045 ПН | ШЭТ 211.04-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входят два интеллектуальных электронных устройства серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита ошиновки от 6 до 750 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗО | ЮТКБ.656122.611-05.01 РЭ | Основная защита автотрансформатора напряжением 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ | ЮТКБ.656122.611-06.02 РЭ | Комплект основных защит автотрансформатора 220 кВ и ошиновки 6–35 кВ, УРОВ, АУВ. Шкаф типа ШЭТ 211.04-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-045 РЭ | ЮНИТ-М514-ДЗТ-Р102-К101-х-х-В101-М186.0800-М186.0800-С01.03 | ЮНИТ-М510-ДЗО-Р102-К101-х-В101-М1С4.0С00-С01.03 |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
211.05-1 | Комплект основных защит автотрансформатора 220 кВ, УРОВ, АУВ | ЮТКБ.656463.XXX-046 ПН | ШЭТ 211.05-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Основная защита автотрансформатора напряжением 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ | ЮТКБ.656122.611-06.02 РЭ |  |  | Комплект основных защит автотрансформатора 220 кВ, УРОВ, АУВ. Шкаф типа ШЭТ 211.05-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-046 РЭ | ЮНИТ-М514-ДЗТ-Р102-К101-х-х-В101-М186.0800-М186.0800-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С
410.01-1 | Комплект резервных защит автотрансформатора 220-750 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-047 ПН | ШЭТ 410.01-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входят два интеллектуальных электронных устройства серии «ЮНИТ-М500» | Резервные защиты автотрансформатора напряжением 220 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-РЗТ | ЮТКБ.656122.611-07.02 РЭ |  |  | Комплект резервных защит автотрансформатора 220–750 кВ. Шкаф типа ШЭТ 410.01-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-047 РЭ | ЮНИТ-М510-РЗТ-Р102-К101-х-В101-М168.0600-С01.03 | ЮНИТ-М510-РЗТ-Р102-К101-х-В101-М168.0600-С01.03 |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К
431.01-1 | Комплект защит батареи статических конденсаторов, УРОВ, АУВ | ЮТКБ.656463.XXX-048 ПН | ШЭТ 431.01-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Защиты батареи статических конденсаторов с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-БСК | ЮТКБ.656122.611-09.01 РЭ |  |  | Комплект защит батареи статических конденсаторов, УРОВ, АУВ. Шкаф типа ШЭТ 431.01-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-048 РЭ | ЮНИТ-М514-БСК-Р102-К101-х-х-В101-М173.0700-М173.0700-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
431.02-1 | Комплект защит шунтирующего реактора 110-750 кВ, УРОВ, АУВ | ЮТКБ.656463.XXX-049 ПН | ШЭТ 431.02-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Защиты шунтирующего реактора с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ШР | ЮТКБ.656122.611-11.01 РЭ |  |  | Комплект защит шунтирующего реактора 110–750 кВ, УРОВ, АУВ. Шкаф типа ШЭТ 431.02-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-049 РЭ | ЮНИТ-М514-ШР-Р102-К101-х-х-В101-М186.0800-М186.0800-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С
430.03-1 | Комплект защит ОУ, КО и ошиновки компенсационной обмотки УШРП | ЮТКБ.656463.XXX-050 ПН | ШЭТ 430.03-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Защиты обмотки управления, компенсационной обмотки и ошиновки низкой стороны УШРП. Устройство типа ЮНИТ-М500-ШР | ЮТКБ.656122.611-11.02 РЭ |  |  | Комплект защит ОУ, КО и ошиновки компенсационной обмотки УШРП. Шкаф типа ШЭТ 430.03-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-050 РЭ | ЮНИТ-М514-ШР-Р102-К101-х-х-В101-М186.0800-М186.0800-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР
140.11-1 | Дифференциальная защита сборных шин 35 кВ | ЮТКБ.656463.XXX-051 ПН | ШЭТ 140.11-1-ЮИРЗ | 0.1 | 2026-10-01 | входит интеллектуальное электронное устройство серии «ЮНИТ-М500» | Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем до 12 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ | ЮТКБ.656122.611-04.01 РЭ |  |  | Дифференциальная защита сборных шин 35 кВ. Шкаф типа ШЭТ 140.11-1-ЮИРЗ | ЮТКБ.656463.300-051 РЭ | ЮНИТ-М514-ДЗШ-Р102-К103-К103-х-х-В101-В101-М1С4.0С00-С01.03 |  |  | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-К-С